石大控股9月份安全工作简报

根据石大控股的安全工作安排，结合国家及山东省近期有关安全生产管理工作的要求，石大控股于9月27日-29日，对所属的六家全资和控股的一级企业开展为期3天的安全检查工作。本次检查的内容为日常例行检查的内容和企业安全隐患整改落实情况。从总体来看，上述企业安全生产工作正常，安全管理制度齐全，整改落实情况较好。但本次检查，仍发现企业安全管理制度及现场安全管理等方面的问题12项。具体情况如下：

一、安全隐患整改落实情况

对于上次查出的11项问题隐患，除石大油服因安全管理人员出差，未进行复查外，其它各企业均按期整改完毕。

表一   上次安全检查问题隐患整改情况表

| 单位名称 | 序号 | 问题隐患 | 整改期限 | 整改情况 | 整改时间 | 整改 负责人 | 复查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石大石仪 | 1 | 特种作业人员（电工、焊工）未取得操作资质证。 | 10月18日 | 已整改 | 9月9日 | 张培民 | 张新建黄志坚 |
| 石大恒业 | 2 | 未明确一名企业主要负责人。 | 7月29日 | 已整改 | 7月21日 | 王忠平 | 张新建黄志坚 |
|  | 3 | 5月份安全生产月报未及时上报。 | 7月10日 | 已整改 | 7月8日 | 王忠平 | 张新建黄志坚 |
| 石大胜华 | 4 | 人力资源部组织的安全培训教育记录不规范。 | 7月31日 | 已整改 | 7月25日 | 孙贵生 | 张新建黄志坚 |
|  | 5 | 未使用公司正规的安全检查表进行检查。 | 7月31日 | 已整改 | 7月25日 | 孙贵生 | 张新建黄志坚 |
| 石大科技 | 6 | 4月份、5月份安全生产月报未及时上报。 | 7月10日 | 已整改 | 7月9日 | 常增明 | 张新建 黄志坚 |

二、本次检查情况

本次检查，六家企业中石大科技与石大油服的生产装置处于停工状态，石大胜华多套装置正在检修，其它企业均属于正常安全经营状态。整体来说，各企业的安全组织机构及安全规章制度等安全管理体系框架已建立，并且在日常的运行中不断的改进，但仍发现企业存在安全管理制度及现场安全管理等方面的问题12项。究其原因，主要为各企业虽已建立安全管理体系，但在运行中一些细节的执行力较差。随着国家及山东省法律规章的更新，企业未及时更新安全规章制度。为此，各企业安全管理人员需努力提高安全素质，以便更好地完善安全管理体系，并将安全工作落到实处。

表二    2016年9月安全检查问题隐患情况表

| 单位名称 | 序号 | 问题隐患 | 依据 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出版社 | 1 | 无安全检查管理制度 | 公安部令第6号第七章 | 11月28日 |
|  | 2 | 无安全检查记录 | 公安部令第6号第七章 | 11月28日 |
| 石大恒业 | 3 | 企业主要负责人安全职责不全面，不符合文件要求 | 山东省政府令（第260号）第8条 | 12月10日 |
|  | 4 | 与石大设计院共同使用同一建筑，未对消防职责进行明确划分。 | 《消防法》第十八条 | 12月10日 |
| 石大油服 | 5 | 实验室灭火器已到期，需要检测或更换 | 《消防法》第六十条 | 10月27日 |
| 石大胜华 | 6 | 生物燃料车间未悬挂公司承包人标牌 | 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 | 10月26日 |
|  | 7 | 二级动火作业票安全部未进行审核 | 山东省《危险化学品企业动火作业安全管理规定》 | 10月8日 |
|  | 8 | 消防栓底部阀门处于关闭状态 | GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范 | 10月26日 |
|  | 9 | 应急器材检查频次过少，无法保证随时完好备用，建议进行交接班。 | 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 | 10月26日 |
|  | 10 | 8月份分公司及外来施工队的事故资料未有纸质备案。 | 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 | 10月26日 |
| 石大科技 | 11 | 8月份安全生产月报未及时上报。 | 《青岛中石大控股有限公司所属企业安全生产管理暂行办法》第三十六条 | 10月10日 |
|  | 12 | 公司领导调整，安委会未及时进行变更 | 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 | 10月26日 |